Опросный лист выключателей ВА 08

(нужные данные подчеркнуть)

	Тип выключателя по исполнению максимальных расцепителей тока и величине номинального тока
	Номинальный ток расцепителя

	По типу максимального расцепителя и величине тока
	без максимальных расцепителей тока
	ВА-08-ОХХО
	400, 630, 800 А

	
	с электромагнитным расцепителем тока
	ВА-08-0ХХ1
	400, 630, 800 А

	
	с электромагнитным расцепителем тока и полупроводниковым максимальным расцепителем
	ВА-08-ОХХН
	160, 250, 400, 630, 800 А

	
	с полупроводниковым максимальным расцепителем
	ВА-08-ОХХС
	160, 250, 400, 630, 800 А

	Номинальное напряжение главной цепи
	380 В, 660 В, 50, 60 Гц

	
	220 В, 440 В постоянного тока

	Тип полупроводникового расцепителя
	Микропроцессорный

(ВА-08-ОХХ5Х)
	Аналоговый

(ВА-08-ОХХ3Х)

	Количество полюсов 
	2 и 3

	Уставка электромагнитных расцепителей тока, выключателей без полупроводникового расцепителя
	20160, 20000, 16000, 15750, 12800, 12000, 10000, 8000, 6000, 5120, 

	Дополнительные сборочные единицы
	микропереключатель
	Да 
	Нет
	Нет

	
	Дополнительные вспомогательные контакты
	Нет
	Да
	нет

	
	Вспомогательные контакты
	да
	нет

	
	Независимый расцепитель
	Отсутствует

	
	
	110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660 В    50 Гц

	
	
	115, 220, 380, 400, 440 В          60 Гц

	
	
	24, 110, 220, 440 В постоянного тока

	Исполнение по способу установки
	стационарное

	Вид привода и напряжение
	ручной
	Электромагнитный

	
	
	127, 220, 230, 240, 380, 415, 550, 660 В  50Гц

	
	
	127, 220, 380, 400, 440 В 60 Гц

	
	
	110, 220 В постоянного тока

	Наличие дополнительных механизмов
	Без механизма

	
	Механизм для оперирования через распредустройства выключателем стационарного исполнения с ручным приводом 

	
	Устройство для блокирования положений «включено» и «отключено» выключателя стационарного исполнения с ручным приводом


Опросный лист ВА08 стр.2

	Способ монтажа
	ток, А
	Условное обозначение по длине вывода
	Материал

	
	
	
	

	
	
	
	

	переднее
	Кабель со специальным кабельным наконечником
	400
	А
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Шина "плашмя"
	630
	
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Шина "плашмя"
	400
	
	алюминий


	
	Шина "плашмя"
	630
	Б
	медь

	
	Шина "плашмя"
	400
	
	алюминий

	
	Шина или 2 шины "плашмя"
	800
	
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Две шины "плашмя"
	800
	
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Шина или две шины с переходником "плашмя"
	800
	
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ7386, контактный стержень диаметром 10мм
	250
	А
	медь

	
	
	
	
	

	
	Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ7387, контактный стержень диаметром 10мм
	250
	
	алюминий

	
	
	
	
	

	
	Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ7886, контактный стержень диаметром 16мм
	800
	Б
	медь

	
	
	
	
	

	
	Шина или 2 шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7887, Контактный стержень диаметром 10мм
	800
	
	алюминий

	
	
	
	
	

	
	4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10мм
	800
	
	медь

	
	
	
	
	

	
	4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10мм
	
	
	алюминий

	
	
	
	
	

	
	Один кабель без кабельного наконечника
	400
	А
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Два кабеля без кабельного наконечника
	800
	Б
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Четыре кабеля без кабельного наконечника
	800
	
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	Комбини-рованное
	2 кабеля без кабельного наконечника
	Шина "плашмя"
	630
	Б
	медь

	
	
	
	400
	
	алюминий

	
	
	Шина или 2 шины "плашмя"
	800
	 
	медь

	
	
	
	
	
	алюминий

	
	4 кабеля без кабельного наконечника
	2 шины "плашмя"
	800
	Б
	медь

	
	
	
	
	
	алюминий

	
	Кабель без кабельного наконечника
	Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10мм 
	250
	А
	медь

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина или кабель с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10мм 
	
	
	алюминий

	
	
	
	
	
	

	
	2 кабеля без кабельного наконечника
	Шина или две шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 16мм 
	800
	Б
	медь

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина или две шины, кабель или 2 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10мм 
	
	
	алюминий

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4 кабеля без кабельного наконечника
	4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7386, контактный стержень диаметром 10мм 
	800
	Б
	медь

	
	
	
	
	
	

	
	
	4 кабеля с кабельным наконечником ГОСТ 7387, контактный стержень диаметром 10мм 
	
	
	алюминий

	
	
	
	
	
	

	Переднее, заднее
	Шина или 2 шины на "ребро", кабели 
	630
	А
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Шина или 2 шины на "ребро", кабели
	800
	 
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	Заднее "плашмя"
	Шина или 2 шины, кабели 
	630
	А
	медь

	
	
	
	
	алюминий

	
	Шина или 2 шины, кабели 
	800
	Б
	медь

	
	
	
	
	алюминий


