ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                             Выключатели серии А3790У        

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры : 

	Тип
	А3791У
	А3792У

	Ном.ток,А
	630

	Номинальное напряжение, В
	=440
	~660

~1140

	Уставки э/м расц., А.
	2400

3800
	2500

4000

	Способ

монтажа
	шины

кабель (провода с кабельными наконечниками)

	Присоединение
	переднее медной шиной 

	Доп-ные сборочные единицы
	независимый расцепитель

	
	нулевой расцепитель

	
	вспомогательные контакты

	Независимый расцепитель, напряжение, В
	=48…110
~110…440

	Нулевой расцепитель, напряжение, В
	=110

~110


