2
2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                 Выключатели серии ВА50-43
Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

	Тип
	      ВА 53-43
	        ВА 55-43
	         ВА 56-43

	Наличие макс. расцепителей
	Полупроводниковый и электромагнитный
	Полупроводниковый


	Без расцепителей

	Тип защиты

(блок МРТ)
	Выберите по таблице 1.

	Ном.напряж,В
	~ 660
	=440
	~660           
	=440
	~660                 
	=440

	Ном.ток,А
	        1600; 2000
	1600; 2000
	1600; 2000

	Исполнение
	Стационарный с ручным приводом

Стационарный с электромагнитным приводом

Выдвижной с ручным дистанционным приводом (только на ток 1600А)

Выдвижной с электромагнитным приводом (только на ток 1600А)

	Напряжение э/м привода, В
	Перем.ток:127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660

Пост.ток:   110; 220 

	Доп. сборочные единицы
	Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2.

	Напряжение нез.расц., В
	Перем.ток: 110, 127, 220, 230,240, 380, 400, 415, 550, 660

Пост.ток:    110, 220, 440

	Присоединение
	Для стационарных
	Переднее алюм.шиной

Переднее медной шиной

Заднее алюм.шиной (только на ток 1600А)

Заднее медной шиной (только на ток 1600А)

	
	Для выдвижных
	Заднее алюм.шиной

Заднее медн.шиной

	Клим.исп-ние
	УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3


Таблица 1.

	МРТ1
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и  однофазного к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1; 0,15;0,20;0,25;0,3;0,35;0,4с (для ВА5343, 5543 переменного тока)

	МРТ2 
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и токов включения с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1; 0,15;0,20;0,25;0,3;0,35;0,4с для ВА5343, 5543 переменного тока)

	МРТ6
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1;0,2;0,3 (для ВА5343, 5543 постоянного тока) 

	МРТ4
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з., токов включения с выдержками времени при к.з.:мгн;0,2;0,25;0,35;0,4;0,45;0,55;0,6 (для ВА5343,5543 переменного тока)

	МРТ8
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,2;0,4;0,6 (для ВА5343, 5543 постоянного тока)

	Нет
	Без п/п расцепителя (для ВА5643)


Таблица 2.

	Услов-ное обозно-чение исполнения
	Кол-во свободных контактов
	Количество доп. свободных контактов
	Незави-симый расцепи-тель
	Нулевой

расцепи-тель
	Вспомо-гатель-ный контакт сигнали-зации

	
	Замы-каю-щих
	Размыкающих для выключателей
	Размыка-ющих
	Замыка-ющих
	
	
	

	
	
	С ручн

приводом
	С э/м

приводом
	
	
	
	
	

	00
	   -
	    -
	   -
	       -
	       -
	       -
	      -
	        -

	11
	   2
	    2
	    1
	       2
	       2
	       -
	      -
	        -

	15
	    -
	    -
	    -
	       -
	       -
	       -
	      +
	        -

	18
	    1
	    2
	    1
	       2
	       2
	       +
	      -
	        -

	22
	    1
	    2
	    1
	       -
	       -
	       +
	      +
	        -

	25
	    2
	    2
	    1
	       -
	       -
	       -
	      +
	        -

	45
	    -
	    -
	    -
	       -
	       -
	       -
	       -       
	        +

	46
	    2
	    2
	    1
	       2
	       2
	       -
	       -
	        +

	47
	    1
	    2
	    1
	       2
	       2
	       + 
	       -
	        +

	49
	    -
	    -
	    -
	       -
	       -
	       -
	       +
	        +

	51
	    2
	    2
	    1
	       -
	       -
	       -
	       -
	         -

	52
	    1
	    2
	    1
	       -
	       -
	       +
	       -
	         -

	54
	    2
	    2
	    1
	       -
	       -
	       -
	       +
	         +

	58
	    1
	    2
	    1
	       -
	       -
	       +
	       +
	         +


